ESPERIENZA DI LABORATORIO II° GIORNO

Determinazione della concentrazione proteica con il metodo del biureto

REAGENTI:

- soluzione di siero albumina bovina (BSA) alla concentrazione di 5 mg/ml

- soluzione di BSA a concentrazione incognita (X e Y)

- reattivo di Biureto

- acqua

PROCEDURA:

- Preparare le cuvette secondo il seguente schema

| Cuvetta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSA 5 mg/ml | - | 0,05 ml | 0,1 ml | 0,2 ml | 0,3 ml | 0,4 ml | - | - |
| H2O | 0,5 ml | 0,45 ml | 0,4 ml | 0,3 ml | 0,2 ml | 0,1 ml | - | - |
| BSA X mg/ml | - | - | - | - | - | - | 0,5 ml | - |
| BSA Y mg/ml |  | - | - | - | - | - | - | 0,5 ml |
| biureto | 1,5 ml | 1,5 ml | 1,5 ml | 1,5 ml | 1,5 ml | 1,5 ml | 1,5 ml | 1,5 ml |

- Mescolare le soluzioni

- Attendere 15 minuti

- Leggere i valori di assorbanza a 540 nm usando come blank la soluzione senza BSA (cuvetta 1)

- Costruire la retta standard mettendo in grafico i valori di assorbanza delle soluzioni da 2 a 6 in funzione dei mg di BSA usati

- Dalla retta così ottenuta ricavare le concentrazioni X e Y delle due soluzioni di BSA incognite